	大庆市中医医院普外科新医用耗材购置

竞争性磋商项目
大庆市中医医院项目进行采购，欢迎符合条件的有能力的供应商报名参加。
项目编号：dqszyyy20250028
项目名称：普外科新医用耗材购置-三次
采购方式：竞争性磋商
四、服务内容及技术要求：
（一）需求内容

序号
产品名称
单价/元
单位
1
一次性使用腹部穿刺器
1080
个
2
一次性套管穿刺器(套管穿刺针)
4900
个
3
一次性套管穿刺器(套管穿刺针)
3600
个
4
一次性电凝切割器
1280
个
5
一次性使用双极电凝切割钳
680
个
6

可吸收性外科缝合线
1000
盒
7

可吸收性外科缝线
1000
盒
投标报价超出预算，投标无效，具体需求明细见附件。
（二）要求：
1、耗材采购来源可追溯，确保提供的耗材符合国家标准或相关行业标准，无安全隐患，保证安装完毕后达到运行标准；提供以证明全新货物来源的合法性。如因提供不合规或来路不明的货物而引起的相关损失及法律责任由中标供应商承担。
2、耗材服务期为自合同签订之日起一年。

3、投标报价：以人民币形式报价，谈判报价每轮应一次报定，且每轮报价不得高于上一轮报价，否则作废标处理。包含成本、运杂、包装、装卸、利润、人工、售后、损耗、保险、税金、安装调试等为完成本项目所产生的全部相关费用，大庆市中医医院将不再另行支付。

4、标的提供的时间：耗材在科室提出需求五个工作日内送至指定地点。

5、付款方式：收到合法、有效发票（增值税普通发票）后，医院按照应付账款处理，每月按照《大庆市中医医院应付账款还款管理制度》编制还款计划，按还款计划还款。

五、供应商资格条件：除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、提供参与本项目竞标供应商有效的营业执照或单位法人证书（包含此项目采购需求）；

3、报名公司需完全满足文件中的项目需求，并提供项目服务承诺书、资格承诺函。

4、不接受联合体参与投标。

六、响应文件的签署及投标文件的规定

1、组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

2、投标单位应填写全称，同时加盖印章。

3、投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。

4、投标文件准备正本1份，副本5份均加盖公章，否则谈判无效。投标文件均不予退回。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

7、投标文件必须密封、胶装，包装后在封口处加盖密封章或公章不得有破损，未按规定执行，投标无效。


	
	投标文件
	  包含项目

	1
	经销商资质
	营业执照

	2
	
	投标承诺书

	3
	
	供应商资格承诺函

	4
	
	法人代表授权书

	5
	
	法人代表身份证复印件

	6
	
	投标代表身份证复印件

	7
	
	提供耗材医疗器械注册证

	8
	
	提供参与本项目投标供应商有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或食品药品经营许可证；

	9
	
	生产厂家授权函(如投标单位为生产企业不需要提供）

	10
	生产厂家
	营业执照

	11
	
	生产许可证

	12
	服务承诺书、质量保证措施

	13
	项目报价单、偏离表（格式自拟）

	14
	产品配置单（提供设备彩页）

	15
	授权书


	七、报名须知
1、本项目采购公告发出后，供应商需在本项目发布5个工作日内完成报名。如有变更，将在“大庆市中医医院网站”告知，转载无效，所有参与本项目报名的供应商应主动查看。 
2、如有质疑，请以书面形式提出并附营业执照复印件及法人身份证复印件，其他形式采购方均不受理。

质疑受理联系方式：

大庆市中医医院纪检办公室        0459-5865055

大庆市中医医院行风建设办公室    0459-5865395
3、谈判价格及成交价格均为含税价格。
4、报名时间：公告之日起至2025年11月24日16:00。超过报名期限，报名无效。
  报名邮箱：dqszyyybm@163.com，需要下载附件、报名表，报名表填写完整并加盖公章后上传PDF版至此邮箱。

邮件主题：招标项目+报名单位全称+联系方式。

逾期发送邮件或未按格式发送邮件，投标无效。

 5、评审地址：大庆市中医医院机关三楼会议室

开标时间：2025年11月25日14:00

如招标时间改动，以大庆市中医医院实际通知为准。
6、投标代表（法人或法人授权人）请在评审开始前20分钟携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）未按评审时间参加的将视为自动弃权。
7、咨询电话：0459- 5865188


附件：

[image: image1.emf]投标方须知.docx



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image2.emf]项目报名表.docx



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image3.emf]项目承诺.docx



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image4.emf]普外科需求参数.xl sx



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image5.emf]新耗材评分标准.d ocx




[bookmark: _Toc28765]项目报名表

项目名称

项目编号

项目授权人：                  移动电话：                 



我公司已阅读该项目招标采购公告，并将按照要求按时提供资料参加。                                             

                                              投标单位（公章）：

                                              报名代表签字：

                                              报名日期：  年     月     日



注：如放弃此项目，请在开标前电话告知。

[bookmark: _GoBack]

1





                                                                                        	            - 5 -


1

		耗材参数

		序号		产品名称		预算金额（元）		参数

		1		一次性使用腹部穿刺器		1080		套管标准内径 3mm±10%、外径 3.3mm±10%，套管总长 123.4mm±10%，套管有效长度 79mm±10%，针芯总长 140.8mm±10%，针芯有效长度 132.3mm±10%。

		2		一次性套管穿刺器(套管穿刺针)		4900		1、产品外表应清洁、无异物、无污染，保护器应可通过翻卷外环调节通道高度。 
2、保护器内环在受到径向外力作用下，能产生弹性变形，对边可相互接触，外力释放后能弹性恢复成类圆状，其回复率大于80%，定高型保护器的通道部位弹性回复率大于95%。
3、保护器通道可承受30N拉力不断裂，密封体和保护器应可配合和拆卸，固定环和密封体应可配合和拆卸。
4、单孔穿刺器配合后应有良好的密封性，经4kPa气压1min, 冒出的气泡 应少于20个。
5、阀门开闭应灵活，不应有阻塞或卡滞现象，保护器与密封体连接后可承受10N的拉力不脱落。
6、阀门与通气管连接后可承受5N拉力不脱落，拉绳与内环、拉绳与拉环在10N的拉力下不脱落、不断裂。 
7、鞘管与鞘管针之间的配合应良好，互动时不应有卡滞现象，鞘管与鞘管针之间的最大配合间隙应不大于0.3mm
8、鞘管与鞘管针之间配合时，鞘管针头端必须完全露出。
9、通道浸取液与等体积的同批空白对照液相比，0.002mol/L的高锰酸钾溶液消耗量之差应≤2mL。通道浸取液的重金属总含量应≤5μg/mL。通道浸取液与同批空白对照液作对照，pH值之差应≤2.0。
10、产品应无菌，产品采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。

		3		一次性套管穿刺器(套管穿刺针)		3600		1、产品外表应清洁、无异物、无污染，保护器应可通过翻卷外环调节通道高度。 
2、保护器内环在受到径向外力作用下，能产生弹性变形，对边可相互接触，外力释放后能弹性恢复成类圆状，其回复率大于80%，定高型保护器的通道部位弹性回复率大于95%。
3、保护器通道可承受30N拉力不断裂，密封体和保护器应可配合和拆卸，固定环和密封体应可配合和拆卸。
4、单孔穿刺器配合后应有良好的密封性，经4kPa气压1min, 冒出的气泡 应少于20个。
5、阀门开闭应灵活，不应有阻塞或卡滞现象，保护器与密封体连接后可承受10N的拉力不脱落。
6、阀门与通气管连接后可承受5N拉力不脱落，拉绳与内环、拉绳与拉环在10N的拉力下不脱落、不断裂。 
7、鞘管与鞘管针之间的配合应良好，互动时不应有卡滞现象，鞘管与鞘管针之间的最大配合间隙应不大于0.3mm
8、鞘管与鞘管针之间配合时，鞘管针头端必须完全露出。
9、通道浸取液与等体积的同批空白对照液相比，0.002mol/L的高锰酸钾溶液消耗量之差应≤2mL。通道浸取液的重金属总含量应≤5μg/mL。通道浸取液与同批空白对照液作对照，pH值之差应≤2.0。
10、产品应无菌，产品采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤11μg/g。

		4		一次性电凝切割器		1280		1、除刃面外的部分应光滑、圆整，无裂痕、锋棱、毛刺等缺陷。                                                                          2、产品的尺寸Ф5mm±10%，工作直径D (mm)5±10%。                                                                                           3、绝缘套管与内芯应套接紧密，牢靠，无松动现象。
4、手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在≧50N拉力下应不松动。
5、电极接口与电极电缆、手柄与导管的接插连接应牢固，拔脱力应不小于5N。
6、分离钳的夹持力应不小于20N，抓钳的夹持力应不小于10N。
7、剪刀、抓钳、分离钳头部应开闭灵活，无卡滞现象。
8、电凝切割剪刀的刃口应锋利，应能剪切≧4层21支纱布。
9、分离钳和抓钳应有良好的弹性，夹持≧Ф2mm的紫铜棒时，应无变形或断裂。
10、通畅性：管路应畅通。耐负压性能：当一次性电凝切割电极处于吸引状态时，温度在23℃±2℃的条件下，导管应能承受30kPa的负压，不瘪塌。气密性：电极应有良好的气密性，通入30kPa的气压30s，连接处不产生泄露。
11、头部应经热处理，电极、分离钳、抓钳头部应经热处理，其硬度不低于300HV0.2（29.8HRC）。剪刀头部硬度不低于400HV0.2（40.8HRC）。
12、金属部分的耐腐蚀性能应符合YY/T0149-2006中5.4b级的要求。
13、产品应无菌。
14、采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。
15、产品的电气安全应符合GB9706.1-2007、GB9706.4-2009、GB9706.19-2000的相关要求。

		5		一次性使用双极电凝切割钳		680		1.双极电凝切割钳应光滑、圆整，无裂痕、锋棱、毛刺等缺陷 。                                                                            2.双极电凝切割钳绝缘套管与内芯应套接紧密，牢靠，无松动现象。
3.双极电凝切割钳手柄与电极内芯固联应紧固、牢靠，在50N 拉力下应不松动。
4.电极接口与电极电缆的接插连接应牢固，拔脱力应不小于5N。                                                                      5.双极电凝切割钳应开闭灵活，无卡滞现象。

		6		可吸收性外科缝合线		1000		规格0 线长90cm 针长27mm 圆针 本产品是由90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物制成的可吸收多股编织缝线，缝线涂层为30%乙交酯和70%L-丙交酯的共聚物和硬脂酸钙，缝线上含有抑菌剂三氯生。部分产品带针，缝针材料为12Cr18Ni9不锈钢。本产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用

		7		可吸收性外科缝线		1000		规格3-0 角针 针长19 线长75cm缝线以聚对二氧环己酮（PDO）材料经人工合成制得的可吸收性单股缝线。缝线无涂层,本品经环氧乙烷灭菌,一次性使用



第 &P 页，共 &N 页	





[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc11058][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]新医用耗材遴选评分表

		评分标准和细则



		序号

		评分项

		权重



		1

		价格部分30分

		投标报价得分＝ (评标基准价/投标报价) ×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。



		2

		综合部分

		70分



		

		序号

		评分因素

		权重

		评分要素

		评分准则



		

		1

		技术要素

		15

		产品质量

		评审专家通过对样品、产品质量进行打分。优11～15分，良6～10分，一般3～5分，差2分。



		

		2

		

		15

		产品满足程度

		评审专家通过对产品种类、产品易用性、满足临床业务需求等方面评价。全部满足15分，大部分满足10分，一部分满足5分，不满足不得分。



		

		3

		商务要素

		21

		市场占有率

		谈判文件中提供国内三甲医院使用证明（价格发票/合同)满分21分，三甲医院使用证明3分/份，



		

		

		

		4

		供货保障能力

		投标人提供所投产品生产厂家提供的供货保障证明的得4分，其余情形不得分。



		

		

		

		10

		配送/售后服务

		按照提供的响应情况打分。



		

		4

		诚信

		5

		诚信

		符合国家法规政策关于诚信管理的要求，截至报名截止时间，报名公司未在“信用中国”网、中国政府采购网、市政府采购网等3个官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。








[bookmark: _GoBack]

投标承诺书



采购单位：



1.按照已收到的                  项目（项目编号：                  ）谈判文件要求，经我方（供应商名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履 行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

（4）不按照谈判文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

（6）要求更改谈判文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和谈判文件规定的其他情形。

为响应大庆市中医医院关于规范招投标行为、共建良好院企合作关系的号召，我公司承诺：公平公正参与医院采购项目，坚决杜绝围串标行为，杜绝关于疑似围串标行为清单中所列疑似行为，一经发现存在相关行为，愿意遵守医院相关处罚决定。



第 1 页 共 3 页





详细地址：

电话：

供应商开户银行：

 供应商法人签字：

账号/行号：

（加盖公章）

年  月   日





供应商资格承诺函



我方作为投标供应商，类型为: ▢企业▢事业单位▢社会团体▢非企业专业服务机构▢个体工商户▢自然人 (请据实在▢中勾选一项 )，现郑重承诺如下:

一 丶承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1. “类型”为“有限责任公司” 、“股份有限公司” 、“股份合作制” 、“集体所有制” 、“联营” 、“合伙企业” 、“其他”等法人企业或合伙企业。

2. “登记状态”为“存续 (在营、开业、在册)”。

3. “经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1 “类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2. “事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺通过合法渠道可查证的信息为:

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

4、 承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一) 不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条 )。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中承诺提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（中标后如需审查，供应商需按照规定提供），其中基本养老保险、基本医疗保险 (含生育保险 )、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为: (本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 )

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款 (二百万元以上) 的行政处罚。

(三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次采购活动不存在下列情形

(一) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期，承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (https://www.gsxt.gov.cn);

(二)中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn);

(三)中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn);

(四)信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn );

(五)中国政府采购网 (https://www.ccgp.gov.cn);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。



承诺人

年  月  日



































 供应商承诺书



采购单位：



我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。如在招标报名、现场开标、后续履行中我方有下列行为之一的：

1、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

2、与采购人、其他投标单位，或者评标委员会恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、其他严重违反投投标程序的行为。

我方自愿退出并承诺本次投标无效；给采购人或其他投标单位造成损失的，我方承担赔偿责任。并遵守医院相关处罚决定。

处罚一：并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

处罚二：自处罚之日起6个月内禁止参与大庆市中医医院任何招标项目。



供应商：



法人或授权人：

  





 年       月     日

                  




投标方须知



Ⅰ  一般规定

    合格投标方的范围：投标方应严格遵守《中华人民共和国投标投标法》及国家相关的法律、法规。

  

Ⅱ  谈判文件

       一、谈判文件

    1、谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。

    2、投标方应详细阅读谈判文件的全部内容，承认并履行谈判文件的各项规定，按谈判文件的要求提供投标文件和真实准确的文件、资料，否则，可能导致投标被拒绝。

二、谈判文件的修改

1、在投标截止时间前，大庆市中医医院可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

    2、对谈判文件的修改，将以书面的形式或通过指定网络媒体告知已领取谈判文件的每一投标方，补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

3、推迟投标截止时间时，将以书面或公告的形式通知所有投标方。在这种情况下，投标时间将受到新截止期的约束。



Ⅲ  开标及评标

  一、开标

1、大庆市中医医院按谈判文件规定的时间、地点主持开标。开标会议在监督单位的监督下组织并主持。

2、开标仪式上，将公布投标方的名称。

3、开标时，由投标人或法人代理人提交投标文件。

如远程开标，投标人需提供密封文件等现场开标负责人按时间开启。

二、评标

   （一）根据投标项目特点组建评标委员会，对具备实质性投标的投标文件进行评审和比较。评标委员会由评标专家、相关职能科室等代表组成。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）评标原则：评标严格按照谈判文件的要求和条件进行。在项目预算范围内考虑以下因素：

1、产品质量、技术方面。

2、资信情况和履约能力。

3、报价。

（四）评标过程保密

    1、开标后凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及授标意向等，均不得向其他无关的人员透露。

2、在评标期间，企图影响投标方的任何活动，都将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（五）初审

1、初审内容为投标文件是否符合谈判文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

2、资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

3、符合性检查。依据谈判文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对谈判文件的投标程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出投标。

    4、对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

三、由评标小组与各供应商进行谈判。

四、成交条件：

    1、投标文件符合谈判文件要求。

    2、有执行合同能力。

3、保证质量、保证送货日期。

Ⅳ  废标条件、投标无效条件

一、在投标采购中，出现下列情形之一的，废标：

1、符合专业条件的投标方或者对谈判文件作实质投标的投标方不足三家的，经采购监督部门批准可以继续进行的情形除外。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了投标报价上限，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

    二、出现下列情况之一的，投标文件无效。

1、投标文件未对谈判文件做出实质性投标的；

2、投标文件（包含封皮）未盖单位公章并未经法定代表人（或授权代表）签署的；

3、投标文件逾期送达；

4、投标报价与谈判文件规定的范围不符的；

5、投标报价超出投标报价上限的；

6、违反开标及评标现场管理规定的；

7、其他按投标投标法及本谈判文件规定的投标无效条件；

8、投标文件为非胶装的。

三、投标方有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标单位造成损失的，应当承担赔偿责任。

1、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

2、与采购人、其他投标单位、或者评标委员会恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在投标采购过程中与采购人协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、其他严重违反投投标程序的行为。

    四、成交通知

    1、大庆市中医医院以书面形式通知所选定的成交投标单位。

2、成交结果确定后，成交结果将在网上公告。

Ⅴ 评审要求

1.评标方法

{{评标方法谈判/竞争性磋商}}

2.评标原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3.谈判小组

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）审查供应商的响应文件并作出评价；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

（4）编写评审细则；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购情况直接确定成交人；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，视为供应商串通响应

5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商报名表ip地址码一致）；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的响应文件相互混装；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加本项目采购活动

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

6.2供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

6.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

6.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

6.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交、成交；

6.7供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.8其他大庆市中医医院认定的围串标或疑似围串标行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8.废标（终止） 的情形

8.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合谈判要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，

（4）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9.定标

[bookmark: _GoBack]9.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低（或综合评分最高的）的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。


