市场调研公告文件

项目名称：大庆市中医医院2026年（第五次）维修项目

项目编号：DQSZYYY（2026）008

- 第一章 市场调研邀请

为保证小额维修项目预算准确性，现对大庆市中医医院2026年（第五次）维修项目进行市场调研，欢迎具有相应资质的合格供应商前来参加。

- 项目名称

大庆市中医医院2026年（第五次）维修项目

- 项目编号

- DQSZYYY（2026）008

- 供应商报名要求

| 序号 | 供应商要求 | 工程概况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质条件 | 供应商资质最低要求：应具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质及安全生产许可证； |
| 2 | 施工要求 | 完成清单内所有工程量，完成竣工验收。 |
| 3 | 报名要求 | 潜在供应商应充分踏勘我院现场，充分了解工程量清单及现场施工环境后，进行报价。 |

※参与调研的供应商不满足三家则终止调研。

- 服务期限

7天

- 参与资格和报名时间及地点

- 供应商应详细阅读调研文件，如有不满足调研文件要求者，取消调研资格。

- 报名时间：截止2026年8月6日上午09：00

- 报名文件：

- 1.工程项目报价单

- 2.根据工程量清单形成的组价文件

- 3.供应商资质证书及安全生产许可证复印件加盖公章

- 4.项目经理执业资格证书及安全生产考核证书复印件盖公章

- 5.法定代表人/单位负责人授权书（法定代表人/单位负责人签字加盖公章）

- 报名方式：

- 报名文件盖章签字后扫描PDF发送dqszyyybm2026@163.com，PDF命名格式为：单位名称+项目名（编号）+手机号。

- 下列情形作为无效报名文件，将不予审核：

- 报价超过预算金额

- 报名文件不全

- 报名文件未签字盖章

- 报名文件未按要求命名

- 报名文件未加密报送

- 六、报名文件解密

- 采购人代表于报名截止后统一解密报名文件，各供应商授权代表应保证预留联系方式电话通畅，三次联系不上将视为供应商自动放弃本次调研。

- 七、质疑提起与受理

- 调研文件质疑联系人：王健

- 调研文件质疑联系电话：5865110

- 八、公告期限

- 自本公告发布之日起至2026年8月6日上午09：00

- 九、发布公告的媒介

大庆市中医医院官网

- 十、联系信息

- 调研单位：大庆市中医医院

- 调研单位联系人：王健

- 地址：大庆市萨尔图区保健路8号

- 联系方式：5865110

- 附件：

- 第二章 项目需求

- 项目概况

- 肾病风湿病科更衣区棚面修复；妇产科耳鼻喉口腔科病房墙面粉刷；住院西药局窗口理石台面更换；骨伤科特需病房墙面粉刷，更换门套口、锁具、合页，更换集成吊顶、窗台理石；食堂焊接蒸车角铁架子；体检中心驾驶员体检室屋顶排水管线断节漏水维修；住院一部大厅屋顶排水管线漏水更换维修；十二层半空调管线漏水、阀门老化更换维修；食堂二层空调通风管道漏风，更换管道连接装置及大尺寸出风口；门诊出口南侧路面雨排口塌陷更换厚雨箅子，焊接加厚铁板；疼痛门诊诊室棚面维修更换；门诊电工班开窗口安装三玻铝窗，墙面粉刷；门诊更换75闸阀5个；机关楼二层屋顶给水管线防结露橡塑棉保温安装。

- 第三章 供应商须知

- 项目信息

| 序号 | 项目信息 | 详细信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | DQSZYYY（2026）008 |
| 2 | 项目名称 | 大庆市中医医院2026年（第五次）维修项目 |
| 3 | 项目类别 | 其他建筑工程 |
| 4 | 面向小微企业 | 是 |
| 5 | 预算金额 | 28735元（人民币） |
| 6 | 调研方式 | 供应商按照工程量清单内所含所有内容进行报价，报价含工程量清单直接费、税金、规费及措施费。 |
| 7 | 现场踏勘 | 是 |
| 8 | 保证金缴纳 | 本项目无需缴纳保证金 |
| 9 | 候选人推荐 | 拟推荐1家候选人 |
| 10 | 供应商推荐 | 按照报价最低优先推荐。 |
| 11 | 联合体调研 | 不接受 |
| 12 | 调研保证金 | 本项目不收取 |
| 13 | 各类措施费 | 供应商需考虑施工中可能发生的各项措施，如：夜间施工及不影响医院正常运行所延误的工期等，清单外不予额外增加造价。 |

- 二、供应商出现下列情况之一的，调研文件无效

- 未经总务科报备，实地探勘现场或有重大偏离经认定无法满足调研文件需求的。

- 未按调研文件规定要求签字、盖章的。

- 调研文件中提供虚假材料的。

- 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的。

- 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经调研小组确定后不能被接受的。

- 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的。

- 供应商对调研小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的调研的，其相关调研将被认定为调研无效。

- 供应商禁止行为

- 供应商在提交调研文件截止时间后撤回调研文件。

- 供应商在调研结果产生后拒绝通过政府服务工程超市采购履约。

- 成交人在规定的时限内不签订施工合同。