	  大庆市中医医院安全保卫科消防维保服务项目
大庆市中医医院项目进行采购，欢迎符合条件的有能力的供应商报名参加。
项目编号：dqszyyyj20260006
项目名称：安全保卫科消防维保服务
采购方式：竞争性磋商
四、服务内容及技术要求：
（一）需求内容

预算金额：65000元/年。

投标报价超出预算，投标无效，详细需求见附件。
（二）要求：
 确保消防设施维修保养、更换货物来源可追溯，确保提供的货物符合国家标准或相关行业标准，无安全隐患，保证安装完毕后达到运行标准；提供以证明货物来源的合法性。如因提供不合规或来路不明的货物而引起的相关损失及法律责任由中标供应商承担。
2、服务期限：三年，合同逐年签订。

3、投标报价：以人民币形式报价，谈判报价每轮应一次报定，且每轮报价不得高于上一轮报价，否则作废标处理。包含成本、运杂、包装、装卸、利润、人工、售后、损耗、保险、税金、安装调试、拆除修复、维保等为完成本项目所产生的全部相关费用，大庆市中医医院将不再另行支付。

4、付款方式：合同签订后，按照科室要求及财务还款制度还款。

五、供应商资格条件：除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：
    1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
   2、提供参与本项目竞标供应商有效的营业执照或单位法人证书（包含此项目采购需求）；
3、报名公司需完全满足文件中的项目需求，并提供项目服务承诺书、资格承诺函。
   4、不接受联合体参与投标。
5、提供信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）网站、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的记录查询结果截图。

6、提供通过“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn） 等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。 

六、响应文件投标文件的签署及规定

1、组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

2、投标单位应填写全称，同时加盖印章。

3、投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。

4、投标文件准备正本1份，副本7份均加盖公章，否则谈判无效。投标文件均不予退回。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

6、文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

7、投标文件必须密封、胶装，包装后在封口处加盖密封章或公章不得有破损，未按规定执行，投标无效。


	
	投标文件
	  包含项目

	1
	经销商资质
	营业执照

	2
	
	投标承诺书
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	投标代表身份证复印件

	7
	
	信用中国/中国执行信息

	8
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	七、报名须知
1、本项目采购公告发出后，供应商需在本项目发布5个工作日内完成报名。如有变更，将在“大庆市中医医院网站”告知，转载无效，所有参与本项目报名的供应商应主动查看。 
2、如有质疑，请以书面形式提出并附营业执照复印件及法人身份证复印件，其它形式采购方均不受理。

质疑受理联系方式：

大庆市中医医院纪检办公室        0459-5865055

大庆市中医医院行风建设办公室    0459-5865395
3、谈判价格及成交价格均为含税价格。
4、报名时间：公告之日起至2026年9月28日16:00。超过报名期限，报名无效。
  报名邮箱：dqszyyybm2026@163.com，需要下载附件、报名表，报名表填写完整并加盖公章后上传PDF版至此邮箱。

邮件主题：招标项目+报名单位全称+联系方式+联系人

建议参与本项目的供应商进行现场探勘，探勘地点大庆市中医医院安全保卫科；探勘时间2026年9月28日14:00。

逾期发送邮件或未按格式发送邮件，投标无效。

 5、评审地址：大庆市中医医院综合党总支党员活动室
开标时间：2026年10月9日9:00。 
如招标时间改动，以大庆市中医医院实际通知为准。
6、投标代表（法人或法人授权人）请在评审开始前20分钟携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）未按评审时间参加的将视为自动弃权。
7、咨询电话：0459- 5865188/0459-5865190


附件：
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[bookmark: _Toc28765]项目报名表

项目名称

项目编号

项目授权人：                  移动电话：                 



我公司已阅读该项目招标采购公告，并将按照要求按时提供资料参加。                                             

                                              投标单位（公章）：

                                              报名代表签字：

                                              报名日期：  年     月     日



注：如放弃此项目，请在开标前电话告知。
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消防维保项目需求

需求科室 


      安全保卫科

二、维护方案

签约后半年内对医院现有火灾报警设备进行全面测试维修保养，对现有现存所有故障进行维修，包括但不限于：1、编制海湾系统设备位置编码图册；2、对所有前端报警设备及模块进行测试（烟感、温感、手报、消保、声光、广播、输入输出模块）发现故障及时维修、更换；3、维修改造车队消防模块箱并将其挪至屋内； 4、库房消防栓供水问题； 5、检查所有的阀门、阀组、仪表，发现有问题的部件进行更换。


三、维护范围：

（一）在维修整改后，负责以下设施维护和保养：1.消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、气体灭火系统；7、防排烟系统；8、火灾应急照明和疏散指示标志；9、应急广播系统；10、消防专用电话；11、防火分隔设施；12、消防电梯；13、电气火灾监控系统；14、报警系统；15、灭火器批量维修、更换由医院负责，个别损坏维护由服务商负责；16、其它建筑消防设施等。在维护期内保证系统所有消防设施都能够正常运行； 

（二）在系统正常运行过程中，每月定期按国家消防维护标准由服务商安排专人进行巡检、维护、保养和设备调试；每季度整体检修一次；每半年对主备泵、主备电、应急照明进行测试和清洁；并做好记录，检修、测试、保养必须由安全保卫科人员进行监管签字后确认，安全保卫科没有签字确认的按未检修、测试、保养进行处罚。

（三）服务商检测出报警设备损坏点，应及时统计告知医院备案并积极维修。


四、服务商义务：

（一）根据消防所有联动控制系统情况制定合理的保养方案，使系统在稳定运行的前提下，尽最大可能满足需求；消防检测单位发现的问题，服务商必须尽快维修完毕，不得以任何理由推脱； 


（二）负责排查故障并进行故障检测（含硬件修理），日常软件故障分析处理、维护、调试，硬件安装和程序驱动等；

（三）负责消防报警主机、消防供电线路、报警线路、气体灭火器、气体灭火控制盘、报警设备、感烟探测器、感温探测器、输入输出模块、喷淋头、消火栓、消防水带及配件、应急照明灯、消防卷帘门及电机、卷帘门控制箱、防火门、消防声光、消防广播、消防水池、消防泵控制柜、消防水泵、湿式报警阀组、安全阀、地下水槽、高位水箱、稳压罐、稳压控制柜、压力表、防排烟系统、各种阀组、消防外网故障、水泵接合器、室外消防栓及保温、外网管线保温等设施部件的维护、保养及隐患排查并修复；


医院承担费用：1、消防外网漏水维修的机械费和路面恢复费用；2、室内消防管线保温施工费及材料费。

（四）服务商负责对消防监控室、泵房操作人员进行定期培训，达到熟练操作程度，保证医院消防系统正常运行，并做详细记录。

（五）服务商应保证24小时待命，维保人员需持证上岗，配合消防检查、迎检答疑，接到突发性故障通知后，应在一小时内派人到场进行抢修并做详细记录（不可抗拒因素除外）。日常小故障24小时内处理，重大故障2小时内到场抢修，如服务商发生重大违约，医院有权利单方面终止合同，服务商退回所收费用。

（六）服务商应安排专人每月对医院消防设施进行一次全面巡检，发现问题及时处理，并做好详细记录。

五、服务商违约责任

（一）在约定时间内，小故障24小时内完成，重大故障2小时到院抢修一周内完成，一周内同一故障不能够再次出现，服务商不能按上述要求完成服务的，应当向医院支付总费用10 %的违约金，如经医院要求第二次维修后仍达不到正常使用标准，医院可单独解除合同并另行委托他人进行维修。再次维修费用由服务商负担，由此给医院造成的其他损失服务商应承担赔偿责任。

（二）如发现服务商提供的设备产品质量不合格，可责令服务商更换，如未能及时更换产品，造成的一切损失，由服务商进行赔偿。

（三）对服务商未按合同约定要求完成服务，应接受医院做出的处罚，未按合同要求提供服务支付违约罚款200-500元；如服务商未按医院要求完成巡检、培训等各项工作，服务商每次向医院支付罚款500元；未按合同要求对设备进行维修保养，服务商每次向医院支付罚款2000元。


（四）医院上级主管部门及消防安全管理单位检查中，如因消防不合格导致甲方受到批评，服务商向医院支付罚款1000-3000元，因服务商维护不到位而受到处罚的，其费用应由乙方全部支付，如出现重大事故造成甲方实际损失应由乙方承担全部责任。

备注：建议参与本项目投标服务商在开标前与采购单位联系进行现场勘查，如服务商不进行现场勘查，造成对项目内容理解错误，后果由服务商自行承担。
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评分细则：


总得分（100 分）=投标报价得分（10 分）+商务评价得分（40 分）+技术评价得分（50 分）。


(1)投标报价得分（满分 10 分）


消防设施维保项目


序号 评审要素 评审内容 评分细则 分值 备注


1 报价方式 投标报价


投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值


【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价


为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。


10


（2）商务评价得分（满分 40 分）


消防设施维保项目


序号 评审要素 评审内容 评分细则 分值 备注


1 商务评审 经营状况


1、提供审计报告：需提供 2022 年至 2024 年度会计事


务所审计报告原件扫描件，每提供一年得 3 分，提供


三年得 9 分；无审计报告不得分。


9


2 商务评审 体系认证


1、提供有效的质量管理体系认证证书得 3分；


2、提供有效的环境管理体系认证证书得 3 分；


3、提供有效的职业健康安全管理体系认证证书得 3


分；


备注：需提供证书原件扫描件和国家认监委统一查询


系统 http://cx.cnca.cn /网络查询截图并加盖服务


商公章。


9


3 商务评审 企业业绩


业绩得分=(企业业绩/评标基准值)*业绩分值【注:满


足招标文件要求且最高的业绩为评标基准值。】


备注:1、业绩需提供 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月


31日内的消防设施维保项目的发票复印件及该发票查


询二维码 2、如发票中对应服务项目不明确或未能明确


表明消防设施维保费的则不作为消防设施维保业绩;


10


4 商务评审 人员


1、项目需求消防设施操作员中级以上 2人，服务商提


供持有消防设施操作员中级证书以上员工数量较需求


增加 1 人得 1 分，增加 2-3 人得 4 分，增加 4 人及以


上得 8 分。


2、持有一级注册消防工程师证书员工总数2人及以上


得 4 分，1人得 2分，无持证人员不得分。


备注：需提供以下证明材料（缺一不可）：1、身份证


扫描件；2、证书原件扫描件；3、企业养老保险证明。


12







（3）技术评价得分（满分 50 分）


消防设施维保项目


序号 评审要素 评审内容 评分细则 分值 备注


1 技术评审 服务方案


针对本项目制定的相应的服务方案，包括但不限


于以下几个方面： ①服务目标；②服务质量；③对服


务进度计划；④与各方的沟通协调；评标委员会对以


上 4项内容进行评审，满分 20 分，每少一项或单项内


容与本项目无关扣 5 分。所提供的每项内容中每有一


处具有缺陷的，扣 1 分。((缺陷是指凭空编造、内容


前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范标准错误、


地点区域错误、只有简单描述无实质性内容)


20


2 技术评审 管理制度


服应商针对本项目服务需求，制定管理制度，内


容包括：①考核指标方案；②管理制度方案；③培训


体系方案；评标委员会对以上 3项内容进行评审，每


项 0-3 分，满分 9分，每少一项或单项内容与本项目无


关不得分，所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的，


扣 1分。((缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、前


后逻辑错误、涉及的规范标准错误、地点区域错误、


只有简单描述无实质性内容)


9


3 技术评审 设备设施


服务商须具备基本设施设备：1、数字万用表 2台


及以上得 2 分；2、摇表 1 台及以上的 2 分；3、风速


仪 1台及以上得 2分；4、具备烟雾触发器 1台及以上


得 2 分；5、流量仪及测压仪 1 台及以上的 2 分；6、


服务车辆 1台及以上得 2分。


备注：1、以上设备设施需提供设备设施清单及设备设


施照片扫描件，并提供以服务商名义购置的设备设施


发票扫描件；


2、车辆需提供行驶证原件扫描件或机动车登记证


书原件扫描件，机动车所有人应与服务商或法人名称


一致。


12


4 技术评审 应急预案


服应商针对本项目服务需求，编制突发事件应急


预案，对服务中可能出现的各类事故有突发事件应急


预案，内容包括，①突发紧急事件的防范；②遇突发


事件的处理措施；③突发事件处理中的注意事项及突


发事件善后处理；评标委员会对以上 3 项内容进行评


审，根据预案与我院实际情况进行评分，每项 0-3 分，


满分 9 分；每少一项或单项内容与本项目无关不得分，


每有一处具有缺陷扣 1 分。((缺陷是指凭空编造、内容


前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范标准错误、


地点区域错误、只有简单描述无实质性内容)


9
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投标承诺书



采购单位：



1.按照已收到的                  项目（项目编号：                  ）谈判文件要求，经我方（供应商名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履 行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意谈判文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照谈判文件、响应文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

（4）不按照谈判文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

（6）要求更改谈判文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和谈判文件规定的其他情形。

为响应大庆市中医医院关于规范招投标行为、共建良好院企合作关系的号召，我公司承诺：公平公正参与医院采购项目，坚决杜绝围串标行为，杜绝关于疑似围串标行为清单中所列疑似行为，一经发现存在相关行为，愿意遵守医院相关处罚决定。
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详细地址：

电话：

供应商开户银行：

 供应商法人签字：

账号/行号：

（加盖公章）

年  月   日





供应商资格承诺函



我方作为投标供应商，类型为: ▢企业▢事业单位▢社会团体▢非企业专业服务机构▢个体工商户▢自然人 (请据实在▢中勾选一项 )，现郑重承诺如下:

一 丶承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1. “类型”为“有限责任公司” 、“股份有限公司” 、“股份合作制” 、“集体所有制” 、“联营” 、“合伙企业” 、“其他”等法人企业或合伙企业。

2. “登记状态”为“存续 (在营、开业、在册)”。

3. “经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1 “类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2. “事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺通过合法渠道可查证的信息为:

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

4、 承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一) 不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条 )。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中承诺提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（中标后如需审查，供应商需按照规定提供），其中基本养老保险、基本医疗保险 (含生育保险 )、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为: (本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 )

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款 (二百万元以上) 的行政处罚。

(三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次采购活动不存在下列情形

(一) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期，承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (https://www.gsxt.gov.cn);

(二)中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn);

(三)中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn);

(四)信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn );

(五)中国政府采购网 (https://www.ccgp.gov.cn);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。



承诺人

年  月  日



































 供应商承诺书



采购单位：



我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。如在招标报名、现场开标、后续履行中我方有下列行为之一的：

1、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

2、与采购人、其他投标单位，或者评标委员会恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、其他严重违反投投标程序的行为。

我方自愿退出并承诺本次投标无效；给采购人或其他投标单位造成损失的，我方承担赔偿责任。并遵守医院相关处罚决定。

处罚一：并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

处罚二：自处罚之日起6个月内禁止参与大庆市中医医院任何招标项目。



供应商：



法人或授权人：

  





 年       月     日

                  




投标方须知



Ⅰ  一般规定

    合格投标方的范围：投标方应严格遵守《中华人民共和国投标投标法》及国家相关的法律、法规。

  

Ⅱ  谈判文件

       一、谈判文件

    1、谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。

    2、投标方应详细阅读谈判文件的全部内容，承认并履行谈判文件的各项规定，按谈判文件的要求提供投标文件和真实准确的文件、资料，否则，可能导致投标被拒绝。

二、谈判文件的修改

1、在投标截止时间前，大庆市中医医院可对谈判文件用补充文件的方式进行修改。

    2、对谈判文件的修改，将以书面的形式或通过指定网络媒体告知已领取谈判文件的每一投标方，补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有投标方有约束力。

3、推迟投标截止时间时，将以书面或公告的形式通知所有投标方。在这种情况下，投标时间将受到新截止期的约束。



Ⅲ  开标及评标

  一、开标

1、大庆市中医医院按谈判文件规定的时间、地点主持开标。开标会议在监督单位的监督下组织并主持。

2、开标仪式上，将公布投标方的名称。

3、开标时，由投标人或法人代理人提交投标文件。

如远程开标，投标人需提供密封文件等现场开标负责人按时间开启。

二、评标

   （一）根据投标项目特点组建评标委员会，对具备实质性投标的投标文件进行评审和比较。评标委员会由评标专家、相关职能科室等代表组成。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）评标原则：评标严格按照谈判文件的要求和条件进行。在项目预算范围内考虑以下因素：

1、产品质量、技术方面。

2、资信情况和履约能力。

3、报价。

（四）评标过程保密

    1、开标后凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料及授标意向等，均不得向其他无关的人员透露。

2、在评标期间，企图影响投标方的任何活动，都将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

（五）初审

1、初审内容为投标文件是否符合谈判文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

2、资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

3、符合性检查。依据谈判文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对谈判文件的投标程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出投标。

    4、对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

三、由评标小组与各供应商进行谈判。

四、成交条件：

    1、投标文件符合谈判文件要求。

    2、有执行合同能力。

3、保证质量、保证送货日期。

Ⅳ  废标条件、投标无效条件

一、在投标采购中，出现下列情形之一的，废标：

1、符合专业条件的投标方或者对谈判文件作实质投标的投标方不足三家的，经采购监督部门批准可以继续进行的情形除外。

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了投标报价上限，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

    二、出现下列情况之一的，投标文件无效。

1、投标文件未对谈判文件做出实质性投标的；

2、投标文件（包含封皮）未盖单位公章并未经法定代表人（或授权代表）签署的；

3、投标文件逾期送达；

4、投标报价与谈判文件规定的范围不符的；

5、投标报价超出投标报价上限的；

6、违反开标及评标现场管理规定的；

7、其他按投标投标法及本谈判文件规定的投标无效条件；

8、投标文件为非胶装的。

三、投标方有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标单位造成损失的，应当承担赔偿责任。

1、提供虚假材料谋取成交或故意进行无效投标的；

2、与采购人、其他投标单位、或者评标委员会恶意串通的；

3、采用不正当手段妨碍、抑制其他投标方的；

4、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在投标采购过程中与采购人协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、其他严重违反投投标程序的行为。

    四、成交通知

    1、大庆市中医医院以书面形式通知所选定的成交投标单位。

2、成交结果确定后，成交结果将在网上公告。

Ⅴ 评审要求

1.评标方法

{{评标方法谈判/竞争性磋商}}

2.评标原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3.谈判小组

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）审查供应商的响应文件并作出评价；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

（4）编写评审细则；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购情况直接确定成交人；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，视为供应商串通响应

5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商报名表ip地址码一致）；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的响应文件相互混装；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加本项目采购活动

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

6.2供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

6.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

6.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

6.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交、成交；

6.7供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.8其他大庆市中医医院认定的围串标或疑似围串标行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8.废标（终止） 的情形

8.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合谈判要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，

（4）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9.定标

[bookmark: _GoBack]9.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低（或综合评分最高的）的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。


